ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Вопросы для подготовки к экзаменам

Часть  1. -  Возникновение помех в судовых электроэнергетических системах.

1.1. Обзор случаев аварий и ущерба из-за нарушения ЭМС. Основные термины и определения. Задачи ЭМС.

1.2. Возникновение помех в судовых ЭЭС.  Прогнозирование параметров импульсных помех при включении, отключении нагрузок, аварийных замыканиях,  разрядах молнии. Особенности возникновения помех в трехфазной сети, вероятностные характеристики амплитуды импульсных помех.

1.3. Искажения синусоидальности напряжения и тока в ЭЭС с мощными   полупроводниковыми преобразователями.Определение гармоник  в судовой сети. Методы измерений и расчета.

Часть  2. -  Пути распространение помех на судах.

2.1. Пути распространение помех на судах. Обзор электромагнитных взаимодействий  оборудования.

2.2. Распространение помех через трансформаторы, фильтры, вторичные источники питания.

2.3. Распространение помех в кабельной трассе. Наведенные напряжения. Электрическая, магнитная  связь симметричных и несимметричных  цепей в трассе. Неэкранированные и экранированные кабели.

Часть  3. -  Восприимчивость судового оборудования к помехам.

Восприимчивость оборудования к помехам. Свойства компонентов. Пути воздействия помех. Уровни помехоустойчивости.

Часть  4. -  Методы и средства подавление электромагнитных помех.

4.1. Методы и средства подавления кондуктивных помех в источнике при коммутациях, работе полупроводниковых преобразователей.

4.2. Снижение напряженности электромагнитных полей.

Часть  5. -  Защита судовых технических средств.

5.1. Защита электронного оборудования по цепям питания. Трансформаторы, фильтры, заземление. Проектирование цепей питания. Свойства конденсаторов и катушек индуктивности на высокой частоте.

5.2. Помехозащита цепей передачи информации. Симметрирование, гальваническая развязка. Специальные схемные решения.  Выбор и прокладка кабелей. Разделка кабелей. Правильное  заземление оплетки.

5.3. Защита технических средств от электромагнитных полей и элек тростатического разряда. Конструкция корпуса. Экранирование электрических, магнитных полей.

Часть  6. -  Измерения в области ЭМС.

6.1. Методы и средства измерения кондуктивных помех. Узкополосные  и широкополосные измерители. Техника безопасности при измерениях.  Делители, фильтры, токосъемники, эквиваленты сети. Измерение помеховой обстановки. Измерения при сертификации продукции.

6.2. Методы и средства измерения напряженности полей.

Измерительные антенны. Датчики поля. Измерители радиопомех.  Методики проведения измерений.

Часть  7. -  Испытания судовых технических средств.

7.1. Имитаторы кондуктивных помех и электромагнитных полей. Современные средства испытаний.

7.2. Методики испытаний на помехоустойчивость. Электростатический  разряд. Импульсные помехи. Провалы напряжения. Гармоники. Напряжения радиопомех. Электромагнитное поле. Магнитное поле. Опыт испытаний.

Часть  8. -  Стандартизация и сертификация в области ЭМС.

8.1. Сертификация продукции по электромагнитной совместимости.  Сертификация в Европе и России.

8.2. Обзор существующих стандартов по ЭМС.  Европейские нормы. Основополагающие международные документы. Базовые стандарты на помехоустойчивость. Стандарты общего вида, на семейства продукции и на виды продукции. Требования к судовому оборудованию.