|  | ООО ЭЛЕМКОМ - http://www.elemcom.ru ул. Лоцманская, 3, Санкт-Петербург, 190008 E-mail: elemcom@smtu.ru elemcom@rambler.ru Факс 812-7138109, тел. +7-812-4094868 |
| --- | --- |

## ИМИТАТОРЫ ПОМЕХ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

## НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ

| Стандарт на вид испытания | Тип оборудования | Технические характеристики | Цена, рублей с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 30804.4.2 | ЭСР-8000К | Воздушный и контактный разряды: 2, 4, 6, 8 кВ | 252000 |
|  | ЭСР-8000К с блоком ЭСР-15000 | Контактный разряд: 2, 4, 6, 8 кВ Воздушный разряд: 2, 4, 6, 8, 15 кВ | 384000 |
|  | ЭСР-20000, ЭСР-25000 | Воздушный разряд 20, 25 кВ | 384000 |
| ГОСТ 30804.4.4 ГОСТ IEC 61000-4-4 | ИПП-4000 | Амплитуда импульсов 0,25; 0,5; 1; 2; 4 кВ Длительность импульсов 5/50 нс Встроенное однофазное УСР с током до 10 А Емкостные клещи в комплекте | 438000 |
|  | УСР-4.4-16Т | Трехфазное УСР с током до 16 А | 228000 |
|  | УСР-4.4-25Т | Трехфазное УСР с током до 25 А | 252000 |
|  | УСР-4.4-32Т | Трехфазное УСР с током до 32 А | 288000 |
| ГОСТ Р 51317.4.5 | ИИП-4000 | Амплитуда импульсов 0,5; 1; 2; 4 кВ Длительность импульсов 1/50 мкс Встроенное однофазное УСР с током до 10А | 480000 |
|  | ИИП-4000М (+ импульсное магнитное поле) | Амплитуда импульсов 0,5; 1; 2; 4 кВ Длительность импульсов 1/50 мкс Встроенное однофазное УСР с током до 10А Импульсное магнитное поле 100, 300, 1000 A/м | 624000 |
|  | УСР-4.5-16Т | Трехфазное УСР с током до 16 А | 300000 |
|  | УСР-4.5-25Т | Трехфазное УСР с током до 25 А | 348000 |
|  | УСР-4.5-32Т | Трехфазное УСР с током до 32 А | 444000 |
|  | ИИП-4000Д с ЛСР-2/2 | Амплитуда импульсов 0,5; 1; 2; 4 кВ Длительность импульсов 6,5/700 мкс Внешнее УСР для двухпроводных симметричных и несимметричных линий | 486000 |
|  | ЛСР-2/2 | УСР для двухпроводных симметричных и несимметричных линий (ввод импульсов 1/50 мкс и 6,5/700 мкс) | 192000 |
|  | ЛСР-X/X | УСР для двух, четырех, восьмипроводных симметричных и несимметричных линий (ввод импульсов 1/50 мкс, 6,5/700 мкс) | по запросу |
| ГОСТ Р 51317.4.6 | Установка УРН | Комплектация: усилитель мощности УМ-4.6-30, устройства связи-развязки С1, С2, С3, T2, НС2, Н1, аттенюатор, пластины связи Напряжение частотой 0,15-80 МГц, 1-10 В Дополнительно требуется задающий генератор | 1980000 |
|  | Задающий генератор к установке УРН | Частота 0,15-80 МГц, напряжение до 1 В Специализированное программное обеспечение для автоматизации испытаний | 120000 |
|  | Комплект УСР-4.6 №1 | устройства связи-развязки С1, С2, С3, T2, НС2, Н1, пластины связи | 450000 |
|  | Комплект УСР-4.6 №2 | устройства связи-развязки С1, С2/С3, T2, T4, НС2, Н1, Т8, Т8Э, пластины связи | 570000 |
|  | УСР-4.6-С5 | пятипроводное УСР с током до 16 А | 192000 |
| ГОСТ IEC 61000-4-8 | ИМППЧ-1000 | Напряженность от 1 до 1000 А/м, 50 Гц | 450000 |
| ГОСТ IEC 61000-4-9 | ИМПИ-1000 | Импульсное магнитное поле 100, 300, 1000 A/м | 408000 |
| ГОСТ IEC 61000-4-10 | ИИТ-100 | Колебательное затухающее магнитное поле 10, 30, 100 A/м | 552000 |
| ГОСТ 30804.4.11 | ИПН-8 (на 8 А) | -100%, -60%, -30%, -20% от Uном | 432000 |
|  | ИПН-16 (на 16 А) | -100%, -60%, -30%, -20% от Uном | 534000 |
|  | Модификация ИПНП | Соответствие пп. 4.2.1.2, 5.2.2 ГОСТ 32137 +20% от Uном для приборов серии ИПН | +42000 |
| ГОСТ IEC 61000-4-12 | ИИП-4000КЗП | амплитуда импульсов 0,5; 1; 2; 4 кВ встроенное однофазное УСР с током до 10А | 510000 |
|  | ИИП-4000КЗП с блоком 250 В | амплитуда импульсов 0,25; 0,5; 1; 2; 4 кВ встроенное однофазное УСР с током до 10А | 576000 |
| ГОСТ 30804.4.13 ГОСТ IEC 61000-4-13 | ИГН-5 | Напряжение частотой 16 Гц – 10 кГц до 33 В Дополнительно требуется задающий генератор Встроенное устройство связи с током до 5 А | 432000 |
|  | Задающий генератор к ИГН-5 и УКП-4.16 | Частота 16 Гц – 10 кГц, напряжение 1 В Специализированное программное обеспечение для автоматизации испытаний | 96000 |
| ГОСТ Р 51317.4.16 | Установка УКП-4.16 | Напряжение частотой 50 Гц - до 300 В Постоянное напряжение - до 300 В Переменное напряжение частотой 15 Гц – 150 кГц - от 0,1 до 30 В Дополнительно требуется задающий генератор Встроенное устройство связи с током до 10 А | 510000 |
|  | Задающий генератор к ИГН-5 и УКП-4.16 | Частота 15 Гц – 150 кГц, напряжение 1 В Специализированное программное обеспечение для автоматизации испытаний | 96000 |
|  | УР-4.16 для цепей переменного тока | Устройство развязки для цепей переменного тока до 10А | 150000 |
| ГОСТ IEC 61000-4-18 | ИИП-2500У | Амплитуда импульсов 0,5; 1; 2; 2,5 кВ встроенное однофазное УСР 10А | 480000 |
| ГОСТ 32137 п.5.2.13 | ИКСТ-200 | Частота 50 Гц, амплитуда тока от 50 до 200 А | 384000 |
| ГОСТ 32137 п.5.2.14 | ИИПТ-200 | Длительность импульса тока 4/300 мкc Ток 50, 100, 150, 200 А | 384000 |
| ГОСТ 33991 | ИИП-12 | 12 В, импульсы 1-5 | 1260000 |
|  | ИИП-24 | 24 В, импульсы 1-5 | 1350000 |
|  | ИИП-12/24 | 12/24 В импульсы 1-5 | 1620000 |
| Вспомогательное оборудование для защиты от помех |
| Фильтр помехоподавляющий | ФИР-4-32 | Четырехпроводный трехфазный фильтр радиопомех на напряжение 230/400 В, ток 32А с затуханием не менее: 60 дБ в частотном диапазоне от 50 кГц до 100 МГц, 30 дБ в частотном диапазоне от 9 до 50 кГц | 192000 |
| Трансфильтр | ТФ-2-10 | Однофазный трансфильтр на напряжение 230 В. Ток нагрузки 10 А. Предназначен для ослабления микросекундных и наносекундных импульсных помех, индустриальных радиопомех | 192000 |

В стоимость оборудования включена первичная аттестация ФБУ «Тест-С.-Петербург» и гарантия 2 года (опционально возможно расширение гарантии). Скидка до 20% по программе замены оборудования старше 12 лет.

ООО «ЭЛЕМКОМ» оказывает следующие услуги:

- послегарантийное обслуживание в течение всего срока службы оборудования;

- техническая поддержка при проведении периодической аттестации;

- разработка и изготовление испытательного оборудования с нестандартными параметрами;

- разработка программного обеспечения для средств измерения (анализаторы спектра, генераторы и т.п.).

2024 г.