3.3. Импульсные помехи, наведенные в информационных кабелях

Из-за дефицита места на судах для размещения оборудования и кабельных коммуникаций информационные кабели нередко прокладывают совместно с силовыми. Поэтому при возникновении в силовых кабелях импульсных помех они наводятся и в цепях информационных кабелей. Наиболее чувствительнее к  помехам электрооборудование имеет информационные связи, выполненные   экранированным кабелем, причем для судовых условий характер но применение проволочных экранов кабелей. Широко применяются на судах и неэкранированные информационные кабели для передачи сигналов релейной автоматики, информации на световые табло и т.п. При оценке характеристик наведенных импульсных помех необходимо различать кабели внутриотсечной прокладки и магистральные кабели. Внутриотсечные кабели являютс основной группой, в которой сосредоточены наиболее чувствительные к помехам межблочные связи электрооборудования. Электрическую длину этих кабелей можно считать малой, поэтому при расчетах кабели и электромагнитные связи между ними можно   эквивалентировать схемой с сосредоточенными параметрами. Магистральные кабели являются электрически длинными, поэтому при расчетах кабели и электромагнитные связи между ними следует эквивалентировать схемой с распределенными параметрами.

3.3.1. Импульсные помехи, наведенные в электрически коротких неэкранированных информационных кабелях.

Электрически короткие кабели эквивалеитируются схемой замещения с сосредоточенными параметрами, показанной на рис. 3.17. Цепь силового кабеля замещается индуктивностью жилы L1 , суммарной емкостью жилы и нагрузки на корпус и суммарным сопротивлением источника помехи и жилы кабеля С1.

Цепи информационного кабеля замещаются индуктивностью жилы R1 , собственной емкостью жилы на корпус C2 , активным сопротивлением нагрузки по отношению к корпусу R2 /2 и емкостями цепей нагрузки по отношению к корпусу Сн1 и Сн2. Электромагнитные связи между цепями кабелей эквивалентируются взаимной емкостью С12 и взаимной индуктивностью М12 участка совместной прокладки силового и информационного кабелей.

При расчете наведенных импульсных напряжений влияние индуктивности L2 на их амплитуду мало, поэтому индуктивность L2 можно исключить из схемы замещения, полагая, что токи через нее малы. Для судовых условий характерно  использование информационных цепей, не связанных с корпусом судна, поэтому сопротивлением R2 будет являться сопротивление изоляции цепей. Кроме того, переходные процессы с максимальным значением напряжения протекают за время   нарастания переднего фронта импульсной помехи, что позволяет считать характер протекания процессов в цепи силового кабеля за время tф зависящим в основном от величин R1 и L1 .

С учетом указанных упрощений схемы замещения амплитуду емкостной составляющей наведенной помехи можно определить по формуле

a амплитуду магнитной составляющей наведенной помехи - по формуле

где tф - длительность переднего фронта импульсной помехи u1. В общем случае в цепи информационного кабеля возникают как емкостная, так и индуктивная наведенные помехи. При этом емкостная наводка изменяет потенциал всей цепи, а   индуктивная создает разность потенциалов между концами жилы кабеля. Для оценочных расчетов примем, что в худщем случае обе составляющие наведенной импульсной помехи суммируются, т.е.

При оценке величины импульсного тока, наводимого в цепях информационного кабеля (например, в экранирующей оболочке) ,можно пренебречь влиянием емкостной составляющей электромагнитной связи между кабелями С12 . Кроме того, сопротивление заземляющих перемычек экрана мало и эффективно шун тирует емкости цепи информационного кабеля С2 и Сн поэтому ими можно также пренебречь. Таким образом, цепь экранирующей оболочки эквивалентируется при расчете тока суммарной индуктивностью L2 и активным сопротивлением R2 . Если сопротивление R2 мало, то форма тока i2 будет повторять форму тока i1 . Амплитуду тока, наведенного в цепи экранирующей оболочки информационного кабеля, можно определить по формуле

Входящие в формулу значения собственной емкости и индуктивности проводников, проложенных параллельно металлическому корпусу, можно определить по следующим формулам;

где d - диаметр проводника; h - расстояние от оси проводника до корпуса судна; L - длина проводника; μ0 = 4π·10-7 Ом с/м; ε0 =8,86·10-12 Кл/В м.

Величины взаимной емкости и взаимной индуктивности между проводниками силового и информационного кабелей определяются следующим образом:

где L12 -длина участка совместной прокладки силового и информационного кабелей, а,остальные параметры цепей соответствуют рис.3.18.

Если кабели плотно уложены в пучки, то диэлектрическая проницаемость среды будет отличаться от единицы. При оценочных расчетах в формуле для определения С12 можно принимать ε=2.

Пример.      Силовой и информационный кабели уложены в трассы, конфигурация которых показана рис.3.19. Индексы 1 и 2 принадлежат соответственно силовому и информационному кабелям. Участок их совместной прокладки обозначен L12. Параметры участков трасс:

Силовой и информационный кабели имеют жилы диаметром соот ветственно 10 и 2 мм. Среднее расстояние между осями жил на участке совместной прокладки составляет 30 мм. Источник импульсной помехи имеет внутреннее сопротивление 200 Ом и генерирует импульс с пиковым значением напряжения 800 В, достигающим максимума за 20 нс. Информационный кабель нагружен на емкость монтажа Сн1 =Сн2=500 пф и сопротивление изоляции R2=1,5 Мом. Оценить величину наведенной импульсной помехи.

Индуктивность жилы силового кабеля будет складываться из индуктивности участков с различной высотой прокладки:

Аналогично определяется собственная емкость жилы информационного кабеля

Взаимная индуктивность и емкость жил кабелей на участке совместной прокладки:

Пиковое значение емкостной и индуктивной составляющих импульсной  наведенной помехи

Максимально возможная амплитуда наведенной импульсной помехи составит

Пример.       Информационный кабель имеет экранирующую оболочку диаметром 20 мм. Суммарное активное сопротивление экрана и заземляющих перемычек составляет 53 м0м. Остальные исходные данные берутся из предыдущего примера. Определить ток, наведенный в экранирующей оболочке кабеля. Индуктивность экрана кабеля

Определим пиковое значение тока экрана

3.3.2. Наведенные импульсные помехи в экранированных информационных кабелях.

В судовых информационных кабелях наиболее широко используются оплеточные экраны. Вид плетения такого экрана характеризует число жгутов, образующих экран, число проволок в каждом жгуте и число пересечений жгутов на единицу длины, а также угол плетения или угол между жгутом и осью экрана. На рис.3.20 показана типичная оплетка с узором плетения елочкой.

Параметры оплеточного экрана могут быть выражены через радиус экрана а , число жгутов в оплетке Nж , число пересечений Р , число проволок в жгуте Nп , диаметр проволоки d и угол плетения λ определяют параметры экрана:

- угол плетения λ  = arctq (4πжар/ Nж) ;

- заполнение F= pNп d/sin λ=dNп Nж /4πacos λ ;

- оптическое перекрытие k=2F-F2

- объем металла U=π2 adF.

Пример,       Оплеточный экран характеризуется следующими параметрами: радиус экрана a =I см; диаметр проволоки d = 0,16 мм; угол плетения λ = 30°; число жгутов Nж =48; число проволок в жгуте Nп = 11.

Заполнение F= 11•0,16•10-3•48/ 4π•0,01•cos30°= 0,7764 . Оптическое перекрытие   k = 2•0,7764 - 0,77642 = 0,95 (или 95%).

Влияние полей, проникающих через щели в экране,показано на рис.3.21. Часть магнитного поля на окружности, вызванного током в экране, может проникать через ромбовидную щель и замыкать цепь центрального проводника, вызывая взаимную индукцию между цепью экрана и цепью внутреннего проводника. По добным же образом часть внешнего электрического поля может проникать внутрь экрана, образуя емкостную связь. Величина емкости между экраном с низкой оптической плотностью и внутренним проводником около 10-3 пф/м, поэтому емкостная связь существенно меньше магнитной и при оценочных расчетах ею в большинстве случаев можно пренебречь.

Кроме магнитной и емкостной в экранированных информационных кабелях существует гальваническая связь. Ток импульсной помехи i2 , протекающий по экрану, приводит к появлению на его активном сопротивлении Rэ падения на пряжения i2 Rэ (рис.3.22). Это напряжение приводит -к появлению тока, который протекает по корпусу судна за счет

гальванической связи с экраном через заземляющие перемычки, а также тока в жиле кабеля за счет емкостных связей между экраном и цепями жил кабеля. На частотах выше звуковых вторая составляющая доминирует, так как индуктивность цепи жила-экран существенно меньше индуктивности цепи экран-корпус. При оценке наведенных импульсных помех можно принять, что напряжение экрана полностью приложено к нагрузкам жил.

Амплитуда наведенных несимметричных импульсных помех при протекании по экрану тока может быть определена отдельно для составляющей, обусловленной взаимной индукцией и гальванической связью

где τs=μ0δэd2- постоянная времени проникновения тока на внутреннюю поверхность экрана; М23 - взаимная индуктивность цепей экрана и внутренних проводников информационного кабеля; L2 - длина информационного кабеля; Rэ -активное сопротивление экрана, a (di2 /dt)м ≈I2/tф . Активное сопротивление экрана зависит от частоты, но для оценочных расчетов может быть приравнено сопротивлению экрана постоянному току:

где δэ - удельная проводимость материала экрана.

Взаимную индуктивность экрана кабеля и его проводников можно определить,воспользовавшись выражением

где к - оптическое перекрытие; Nж - число жгутов; μ0 =4π•10-7 ; к(е) и Е(е) - полные эллиптические интегралы соответственно первого и втооого видов с аргументом

Изменение М23 в зависимости от угла плетения при постоянном оптическом  перекрытии показано на рис.3.23. Взаимная индуктивность на единицу длины быстро возрастает с увеличением угла плетения. Зависимость на рис.3.23 приведена для случая, когда радиус экрана составляет 10 мм, диаметр проволоки 0,16 мм, число проволок в жгуте 10, а число жгутов меняется в таких пределах, что  оптическое перекрытие остается постоянным, равным 90%.

На рис. 3.24 показана зависимость эксцентриситета е. щелей от изменения угла плетения от 0 до 70°. На рис.3.25 показана функция (1-к)3/2 в зависимости от оптического перекрытия к. Эти кривые могут быть использованы для оценки М23 . Для судовых кабелей М23 = 0,1...50 нГн/м и Rэ = 0,5..50 мОи/м.

Пример.       Кабель с такими же параметрами, как и в предыдущем примере, подвергается воздействию протекающего по экрану тока помехи амплитудой 8 А, нарастающего за время 20 нс. Экран кабеля сплетен из медной проволоки ( δэ =5,8·107 См/м). Общая длина кабеля 17 м, длина участка совместной прокладки с силовым кабелем составляет 10 м. Каково напряжение импульсных помех, наводимое на жилах этого кабеля по отношению к экрану?

Из предыдущего пример: заполнение 0,7764 и оптическая плотность 95%. Сопротивление постоянному току

Из рис.3.24 и 3.25 находим значения функции эксцентриситета 1,14 и (1-к)3/2 = 0,011. Взаимная индуктивность экрана и жилы

Индуктивная составляющая наведенной импульсной помехи

Гальваническая составляющая наведенной импульсной помехи

Таким образом, наведенная импульсная помеха имеет вид всплеска с амплитудой напряжения 340 мВ, длительностью 20 нс и гальванической составляющей с амплитудой 63,6 мВ, нарастающей за время 1,87 мкс.